|  |  |  |  | EXPÉDITEUR / FROM |  |  |  |  |  |  |  | DESTINATAIRE |  |  |  |  |  | DATE |  |  |  | ## PAGES |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Service Performances 1/2 - Essais |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 12/05/2007 |  |  |  | Nombre total de pages 1 |  |  |
|  |  |  |  | Téléphone Télécopie |  |  |  |  |  |  |  | Téléphone Télécopie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | OBJET : DONNEES NECESSAIRES AU DEPOUILLEMENT DES EP RPN 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | TRANCHE :; 1; CYCLE :; EP RPN 11 DU :; 03/04/2007. |
|  |  | DATE D’IMPLANTATION PREVUE DES PARAMETRES : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |  |  |  |  |  |
|  | REDEMARRAGE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CYCLE NATUREL : |  |  |  |  |  | X |  |  |  |
|  | DERNIER EP AVANT PROLONG. CYCLE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | PROLONGATION CYCLE : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | IRRADIATION (MWj/t) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | CB manu (ppm) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | COTE DU GROUPE R (pas) (carte de référence) : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | N° de carte |  |  |  |  |  | Complète ou partielle |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Puissances thermiques issues du BIL 100 (MWth et en % de Pn) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 50 |  |  |  |  |  | Complète |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3745 MWTh |  |  |  |  |  |  |  |
| Valeur des paramètres T0 et γ relevés au moment de l’implantation des nouveaux coefficients KH KB (uniquement en stretch) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | T0 = |  |  |  |  |  |  | °C |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | γ = |  |  |  |  |  | %PN/°C |  |
| PARAMETRE |  |  |  | REPERE TCI |  |  |  |  | RPA |  |  |  |  |  |  | RPB |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | UATP 1 |  |  | UATP 3 |  |  |  | UATP 2 |  |  |  | UATP 4 |  |  |  |  |
| Marge LOCA |  |  |  | RPi 877 XXj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cote axiale |  |  |  | RPi 879 XXj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Marge DNB |  |  |  | RPi 888 XXj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Cote axiale |  |  |  | RPi 890 XXj |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pth moy |  |  |  | RPi 813 XXj |  |  |  |  | 99,3 |  |  | 99,1 |  |  |  | 99,2 |  |  |  | 98,9 |  |  |  |  |
| Pour la Pth moy, saisir la moyenne des deux BIL100 – ATTENTION A L’ORDRE DES UATP LORS DE LA SAISIE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | UATP 1 | UATP 2 | UATP 3 | UATP 4 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| QCAL | 94003 | 95608 | 96528 | 95397 |

COMMENTAIRES (intervention sur sondes RIC, sondes température …) :

|  | NOM | DATE | VISA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| REDACTEUR | . |  |  | Section essais 1/2 |
| CONTROLEUR |  |  |  |  |

Fin