{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Tableau","DONNEES"],"not_rendered":{"macros":1,"defined_names":13},"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Tableau","index":0,"n_rows":42,"n_cols":27,"rows_kept":42,"merged":[[6,1,6,2],[6,3,6,4],[7,1,7,2],[7,3,7,4]]}
[]
[]
[]
[null,"Battery",null,"Battery",null,null,"Priority Load ",{"$nulls":10},"Main Load"]
["Nr. Fusible",1,2,3,4,null,{"$f":"H5+1","v":20},{"$f":"I5+1","v":19},{"$f":"J5+1","v":18},17,16,{"$f":"M5+1","v":15},{"$f":"N5+1","v":14},{"$f":"O5+1","v":13},12,11,null,{"$f":"S5+1","v":10},9,8,7,6,5,{"$f":"Y5+1","v":4},{"$f":"Z5+1","v":3},{"$f":"AA5+1","v":2},1]
[]
["DISJ","200A",null,"RES",null,null,"80A","80A","10A","10A",{"$nulls":4},"20A","20A",null,"20A","20A","20A","20A","32A","32A","32A","25A","25A","25A"]
["APPAREIL","BATTERIE-1",{"$nulls":4},"6202 Sub-Rack","6202 Sub-Rack","ngMAU","FlexiBox",{"$nulls":4},"BB6641 (05)","ERS1-SC08",null,"BB6641 (01)","ERS1-SC26","ERS2-SC26","ERS1-SC26","ERS3-SC1821","ERS2-SC1821","ERS1-SC1821","ERS3-SC0709","ERS2-SC0709","ERS1-SC0709"]
["HYB"]
[]
[]
[{"$nulls":14},{"$f":"IF(O$8=L_APPAREIL,L_HYB,\"\")","v":""},{"$nulls":3},{"$f":"VLOOKUP(S8,L_APPAREIL,1,FALSE)","v":"ERS1-SC26"}]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},{"$f":"IF(VLOOKUP(S8,L_APPAREIL,1,FALSE)=L_APPAREIL,L_APPAREIL)","v":false}]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},"ERS1-SC26"]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":14},"",{"$nulls":3},false]
[{"$nulls":18},false]

{"sheet":"DONNEES","index":1,"n_rows":33,"n_cols":26,"rows_kept":33}
[null,"t_DISJ-1",null,"t_BATTERIE",null,"t_DISJ-2",null,"6A",null,"10A",null,"20A",null,"25A",null,"32A",null,"40A",null,"80A",null,"150A",null,"t_APPAREIL",null,"t_HYB"]
[null,"200A",null,"BATTERIE-1",null,"6A",{"$nulls":3},"ngMAU",null,"BB6630 (01)",null,"AIR_1-SC35",null,"AIR_1-SC35",null,"AIR_1-SC35",null,"6202 Sub-Rack",null,"RBS 6201 Rack 2",null,"AIR_1-SC35",null,"HYB-1"]
[null,"RES",null,"BATTERIE-2",null,"10A",{"$nulls":3},"FlexiBox",null,"BB6630 (04)",null,"AIR_2-SC35",null,"AIR_2-SC35",null,"AIR_2-SC35",{"$nulls":5},"AIR_2-SC35",null,"HYB-2"]
[{"$nulls":5},"20A",{"$nulls":3},"Routeur",null,"BB6630 (05)",null,"AIR_3-SC35",null,"AIR_3-SC35",null,"AIR_3-SC35",{"$nulls":5},"AIR_3-SC35",null,"HYB-3"]
[{"$nulls":5},"25A",{"$nulls":5},"BB6641 (01)",null,"ERS1-SC0709",null,"ERS1-SC0709",null,"ERS1-SC1821",{"$nulls":5},"ERS1-SC0709",null,"HYB-4"]
[{"$nulls":5},"32A",{"$nulls":5},"BB6641 (04)",null,"ERS1-SC1821",null,"ERS1-SC1821",null,"ERS2-SC1821",{"$nulls":5},"ERS1-SC08"]
[{"$nulls":5},"40A",{"$nulls":5},"BB6641 (05)",null,"ERS1-SC35",null,"ERS1-SC35",null,"ERS3-SC1821",{"$nulls":5},"ERS1-SC09"]
[{"$nulls":5},"80A",{"$nulls":5},"ERS1-SC08",null,"ERS2-SC0709",null,"ERS2-SC0709",{"$nulls":7},"ERS1-SC18"]
[{"$nulls":5},"150A",{"$nulls":5},"ERS1-SC09",null,"ERS2-SC1821",null,"ERS2-SC1821",{"$nulls":7},"ERS1-SC1821"]
[{"$nulls":5},"RES",{"$nulls":5},"ERS1-SC18",null,"ERS2-SC35",null,"ERS2-SC35",{"$nulls":7},"ERS1-SC1821"]
[{"$nulls":11},"ERS1-SC1821",null,"ERS3-SC0709",null,"ERS3-SC0709",{"$nulls":7},"ERS1-SC21"]
[{"$nulls":11},"ERS1-SC21",null,"ERS3-SC1821",null,"ERS3-SC1821",{"$nulls":7},"ERS1-SC26"]
[{"$nulls":11},"ERS1-SC26",null,"ERS3-SC35",null,"ERS3-SC35",{"$nulls":7},"ERS1-SC35"]
[{"$nulls":11},"ERS2-SC08",{"$nulls":11},"ERS2-SC0709"]
[{"$nulls":11},"ERS2-SC09",{"$nulls":11},"ERS2-SC08"]
[{"$nulls":11},"ERS2-SC18",{"$nulls":11},"ERS2-SC09"]
[{"$nulls":11},"ERS2-SC1821",{"$nulls":11},"ERS2-SC18"]
[{"$nulls":11},"ERS2-SC21",{"$nulls":11},"ERS2-SC1821"]
[{"$nulls":11},"ERS2-SC26",{"$nulls":11},"ERS2-SC1821"]
[{"$nulls":11},"ERS3-SC08",{"$nulls":11},"ERS2-SC21"]
[{"$nulls":11},"ERS3-SC09",{"$nulls":11},"ERS2-SC26"]
[{"$nulls":11},"ERS3-SC18",{"$nulls":11},"ERS2-SC35"]
[{"$nulls":11},"ERS3-SC1821",{"$nulls":11},"ERS3-SC0709"]
[{"$nulls":11},"ERS3-SC21",{"$nulls":11},"ERS3-SC08"]
[{"$nulls":11},"ERS3-SC26",{"$nulls":11},"ERS3-SC09"]
[{"$nulls":11},"ngMAU",{"$nulls":11},"ERS3-SC18"]
[{"$nulls":11},"Routeur",{"$nulls":11},"ERS3-SC1821"]
[{"$nulls":11},"RRU1-SC08",{"$nulls":11},"ERS3-SC1821"]
[{"$nulls":11},"RRU1-SC09",{"$nulls":11},"ERS3-SC21"]
[{"$nulls":11},"RRU2-SC08",{"$nulls":11},"ERS3-SC26"]
[{"$nulls":11},"RRU2-SC09",{"$nulls":11},"ERS3-SC35"]
[{"$nulls":11},"RRU3-SC08"]
[{"$nulls":11},"RRU3-SC09"]